建筑施工起重机械（塔式起重机）现浇混凝土固定基础验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备备案 编 号 |  |  | 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 检 查 内 容 |  |  |  | 检 查 情 况 |  |
| 基础设计 |  | 检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 基础地槽 |  | 检查基底标高，检查基底的土质及地下水的情况，地耐力是否符合基础设计方案或说明书要求。 |  |  |  |  |  |
| 钢筋工程 |  | 检查钢材型号、直径、根数、位置等是否符合设计要求。检查施工质量，如锚固、搭接的位置和长度。绑扎以及几何尺寸间距等。 |  |  |  |  |  |
| 预埋件 |  | 预埋件规格尺寸是否符合设计要求。预埋件或螺栓是否由专业生产厂制造，并有质量合格的试验证明。 |  |  |  |  |  |
| 砼工程 |  | 混凝土的强度是否符合设计要求（检查混凝土强度检测报告），检查施工质量，其表面水平度应小于1/1000。 |  |  |  | 实测砼强 MPa 水平误差 mm |  |
| 接地装置 |  | 接地点应在基础周围设置，并不少于2点；接地装置应使用角钢（钢管），其埋设深度不小于2.5m；接地电阻应不大于4Ω。 |  |  |  | 接地装置有 处 实测接地电阻 Ω |  |
| 其他需要说明的内容：（桩基础、组合式基础的桩及相关构件的检查验收情况资料等） 请务必填写桩基础描述！！！并提供砼试块强度检测报告！！！ |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位验收意见： 项目负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 安装单位验收意见： 项目负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 施工总包单位验收意见： 项目负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位验收意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 附件 资料 | 1、塔机基础方案及审核审批手续、《岩土工程勘察报告》应附后； 2、预埋件合格证应附后； 3、钢筋绑扎和预埋件安装后等隐蔽工程验收记录、砼试块强度测试报告等资料应附后； 4、本表一式三份经各方签字后，施工、设备安装、监理等单位各执一份。 |  |  |  |  |  |  |